Załącznik Nr 8                                                	                          		 Miejscowość ................................................     Data .....................

”Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy, Gmina Przyrów”

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:   ………………………..zł brutto

| Lp. | Zakres rzeczowy | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Netto (kol. 4 x kol.5) | kwota VAT | Brutto (kol. 6 + kol. 7) | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II kw. 2010r | III kw. 2010r | IV kw.2010r | I kw.2011r | II kw.2011r | III kw.2011r |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | Ilość | wartość | Ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Kanał sanitarny grawitacyjny PCV ø 200mm wraz z przewiertami pod drogami i odtworzeniem nawierzchni | mb | 2658,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanał tłoczny PE ø 110mm wraz z przewiertem pod rzeką i odtworzeniem nawierzchni | mb | 3522,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanał tłoczny PE ø75mm | mb | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przepompownie ścieków | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sieć rozdzielcza – przyłącza kanalizacyjne PCV ø 160mm | szt./mb | 85/2130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zajęcie pasa drogowego | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nadzór archeologiczny | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)