Załącznik Nr 2                                                			     Miejscowość ................................................			Data .....................

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania: „Budowa wodociągu z przyłączami w Smykowie Gmina Przyrów”

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Zakres rzeczowy | j.m. | Ilość | Cena Jedn. netto | Netto (kol.4 x kol.5) | kwota VAT | Brutto (kol.6 + kol.7) | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV kw. 2009r | I kw. 2010r | II kw.2010r |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ilość | wartość | Ilość | wartość | Ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I - sieć wodociągowa | Mb | 2109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - rurociąg PCW ø 160mm | Mb | 256,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - rurociąg PCW ø 110mm | Mb | 1754,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - rurociąg PCW ø 90mm | Mb | 98,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II – urządzenia na sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasuwy kołnierzowe z obudową i skrzynka | Kpl. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hydranty podziemne ø 80mm | Kpl. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - przyłącza wodociągowe | Szt./mb | 34/728,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyłącza do budynków | Szt. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyłącza ze studnią wodomierzową | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)